**APSTIPRINĀTS**

SIA „Smiltenes NKUP”

iepirkumu komisijas sēdē

NOLIKUMA GROZĪJUMI

**KONKURSAM**

**„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ**

**ABULAS IELĀ 8, SMILTENĒ,**

**SMILTENES NOVADĀ”**

**Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas**

**ietvaros, projekta Nr.** **DME0000790**

**IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. SNKUP/2021/2/ERAF**

**Smiltene**

**2021**

**1.** Nolikuma 9. pielikuma Lokālā tāmē Nr. 2a  sadaļā Nr.3 “Pēdējā stāva pārseguma siltināšana” apakšpunktos Nr. 6. un 7 ***izteikts šādā redakcijā:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6  | **Bēniņos iebūvēt beramo akmens vati h=300mm**  | m3  | **141,66**  |
| 7  | beramā vate 300mm biezumā λ=0,041 W/(mK) (vai ekvivalents)  | m3  | **162,91**  |